## PLANILHA PREÇOS MAT. E SERVIÇOS
|  |  | ABERTURA DO BDI |  |  | INTERVALO ADMITIDO
CONFRME ACORDÃO 2.622/13
{[(1+AC+SRG)x(1+L)x(1+DF)] / (1-T)} - 1
|  |  | Administração Central |  | 5.29% | 5,29% a 7,93%
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE |  |  | Seguros/Riscos/Garantia |  | 1.25% | 1,25% a 2,53%
|  |  | Despesas Financeiras |  | 1.01% | 1,01% a 1,11%
Secretaria Municipal de Obras |  |  | Lucro |  | 8% | 8,00% a 9,51%
|  |  | INSS |  | 4.5% | 0,00 ou 4,50
ANEXO III - MODELO PLANILHA DE PREÇOS |  |  | ISS |  | 3% | 3
|  |  | PIS |  | 0.65% | 0,65 a 1,65
CP 02/2016 |  |  | COFINS |  | 3% | 3,00 a 7,60
|  |  | TOTAL DO BDI MATERIAL |  | 26.54%
|  |  | TOTAL DO BDI MÃO OBRA |  | 30.81%
MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | VLR UNIT SEM BDI | VLR UNIT COM BDI | SUBTOTAL
1 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | PC | 6 |  | 0 | 0
2 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA | PC | 60 |  | 0 | 0
3 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX | PC | 50 |  | 0 | 0
4 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX | PC | 50 |  | 0 | 0
5 | ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO 9,5MM | PC | 230 |  | 0 | 0
6 | ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO | PC | 150 |  | 0 | 0
7 | ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO | PC | 30 |  | 0 | 0
8 | ARAME ACO DN 2,76MM (12) BAIXO TEOR CAR | PC | 29 |  | 0 | 0
9 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZA | PC | 150 |  | 0 | 0
10 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZB PASSEIO | PC | 30 |  | 0 | 0
11 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PC | 100 |  | 0 | 0
12 | BASE 10A P/ RELE FOTOELETRICO | PC | 24 |  | 0 | 0
13 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO | PC | 600 |  | 0 | 0
14 | BRAÇO ANTIBALANÇO 15KV | PC | 35 |  | 0 | 0
15 | BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 | PC | 40 |  | 0 | 0
16 | BRACO IP TIPO CURTO | PC | 350 |  | 0 | 0
17 | BRACO IP TIPO MEDIO | PC | 630 |  | 0 | 0
18 | BRAÇO SUPORTE C | PC | 80 |  | 0 | 0
19 | BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1 | CJ | 100 |  | 0 | 0
20 | BRAÇO SUPORTE L | PC | 36 |  | 0 | 0
21 | BRAÇO TIPO J PARA RDP | PC | 10 |  | 0 | 0
22 | CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC | KG | 239 |  | 0 | 0
23 | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV | M | 6000 |  | 0 | 0
24 | CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO | M | 4000 |  | 0 | 0
25 | CABO AL 1X240MM² 1KV | M | 96 |  | 0 | 0
26 | CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE | M | 8000 |  | 0 | 0
27 | CABO DE AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS | KG | 1000 |  | 0 | 0
28 | CABO DUPLEX CA 1X1X16+16MM2 0,6/1KV | M | 14 |  | 0 | 0
29 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 16+16MM2 0,6/1KV | M | 304 |  | 0 | 0
30 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV | M | 4200 |  | 0 | 0
31 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70 1KV | M | 1100 |  | 0 | 0
32 | CABO TRIPLEX CA 2X1X10+10 1KV | M | 880 |  | 0 | 0
33 | CANTONEIRA PARA BRAÇO C | PC | 50 |  | 0 | 0
34 | CARTUCHO DE APLICAÇÃO VERMELHO | PC | 248 |  | 0 | 0
35 | CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA | PC | 43 |  | 0 | 0
36 | CHICOTE DUPLO 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC | 10 |  | 0 | 0
37 | CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC | 10 |  | 0 | 0
38 | CINTA DE AÇO D 170MM | PC | 86 |  | 0 | 0
39 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | 60 |  | 0 | 0
40 | CINTA DE AÇO D 190MM | PC | 73 |  | 0 | 0
41 | CINTA DE AÇO D 200MM | PC | 129 |  | 0 | 0
42 | CINTA DE AÇO D 210MM | PC | 455 |  | 0 | 0
43 | CINTA DE AÇO D 220MM | PC | 200 |  | 0 | 0
44 | CINTA DE AÇO D 230MM | PC | 26 |  | 0 | 0
45 | CINTA DE AÇO D 250MM | PC | 130 |  | 0 | 0
46 | CINTA DE AÇO D 260MM | PC | 36 |  | 0 | 0
47 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1 | PC | 26 |  | 0 | 0
48 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2 | PC | 26 |  | 0 | 0
49 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO | PC | 79 |  | 0 | 0
50 | CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P | PC | 63 |  | 0 | 0
51 | CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2 | M | 206 |  | 0 | 0
52 | CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35 | PC | 500 |  | 0 | 0
53 | CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35 | PC | 115 |  | 0 | 0
54 | CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70 | PC | 50 |  | 0 | 0
55 | CONECTOR CUNHA IT3+COBERTURA ISOLANTE 3 | PC | 57 |  | 0 | 0
56 | CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM | PC | 17 |  | 0 | 0
57 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA | PC | 152 |  | 0 | 0
58 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (2) VERDE | PC | 32 |  | 0 | 0
59 | CONECTOR PERFURACAO 16-70/6-35 | PC | 154 |  | 0 | 0
60 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/10-35 NILED | PC | 52 |  | 0 | 0
61 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 | PC | 73 |  | 0 | 0
62 | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | PC | 18 |  | 0 | 0
63 | CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO | PC | 154 |  | 0 | 0
64 | CONETOR CUNHA CU ITEM 4 | PC | 491 |  | 0 | 0
65 | CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 | PC | 1135 |  | 0 | 0
66 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM² | PC | 784 |  | 0 | 0
67 | CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM² | PC | 38 |  | 0 | 0
68 | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC | 1082 |  | 0 | 0
69 | CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES | PC | 67 |  | 0 | 0
70 | CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM² COMPAC | PC | 52 |  | 0 | 0
71 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM² | PC | 105 |  | 0 | 0
72 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM² | PC | 236 |  | 0 | 0
73 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA 50MM²,DN 8,2MM,RETO,COMP | PC | 46 |  | 0 | 0
74 | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M | PC | 11 |  | 0 | 0
75 | CURVA ZINCADA P/ ELETRODUTO 2" 90 GRAUS | PC | 16 |  | 0 | 0
76 | ELETRODUTO ACO ZINC 2"C/1 LUVA.PR GROSSA | PC | 63 |  | 0 | 0
77 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63mm METRO | PC | 1522 |  | 0 | 0
78 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H | PC | 17 |  | 0 | 0
79 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H | PC | 18 |  | 0 | 0
80 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8K | PC | 7 |  | 0 | 0
81 | ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM² | PC | 230 |  | 0 | 0
82 | ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50-150MM² | PC | 36 |  | 0 | 0
83 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L | PC | 38 |  | 0 | 0
84 | FITA DE IDENTIFICAÇÃO EM VALA | PC | 47 |  | 0 | 0
85 | FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO | PC | 71 |  | 0 | 0
86 | FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC | PC | 54 |  | 0 | 0
87 | GANCHO OLHAL 50KN | PC | 37 |  | 0 | 0
88 | GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM² | PC | 206 |  | 0 | 0
89 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M | PC | 147 |  | 0 | 0
90 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 38 |  | 0 | 0
91 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 38 |  | 0 | 0
92 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PC | 38 |  | 0 | 0
93 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | PC | 206 |  | 0 | 0
94 | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV | PC | 183 |  | 0 | 0
95 | LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR | PC | 793 |  | 0 | 0
96 | LÂMPADA VS 150W AP E-40 TUBULAR | PC | 380 |  | 0 | 0
97 | LÂMPADA VS 250W AP E-40 TUBULAR | PC | 277 |  | 0 | 0
98 | LÂMPADA VS 400W AP E-40 TUBULAR | PC | 127 |  | 0 | 0
99 | LUMIN SEMI-ESF QUEBEC P/LAMP VS100W | PC | 16 |  | 0 | 0
100 | LUMINARIA C/ EQUIP. VS 100W VIDRO PLANO | PC | 793 |  | 0 | 0
101 | LUMINARIA C/ALOJ. C/BASE VS 150W TUBULAR | PC | 380 |  | 0 | 0
102 | LUMINARIA C/ALOJ. C/BASE VS 250W TUBULAR | PC | 238 |  | 0 | 0
103 | LUMINARIA C/ALOJ. C/BASE VS 400W TUBULAR | PC | 127 |  | 0 | 0
104 | LUMINARIA DE TOPO P/LAMP VS250W | PC | 277 |  | 0 | 0
105 | LUMINÁRIA LED 39W CONFORME TERMO DE REFERENCIA | PC | 91 |  | 0 | 0
106 | LUMINÁRIA LED 51W CONFORME TERMO DE REFERENCIA | PC | 550 |  | 0 | 0
107 | LUMINÁRIA LED 70W CONFORME TERMO DE REFERENCIA | PC | 470 |  | 0 | 0
108 | LUMINÁRIA LED 91W CONFORME TERMO DE REFERENCIA | PC | 230 |  | 0 | 0
109 | LUMINÁRIA LED 269W CONFORME TERMO DE REFERENCIA | PC | 160 |  | 0 | 0
110 | LUVA EMENDA CABO CAL 70MM2 | PC | 21 |  | 0 | 0
111 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PC | 254 |  | 0 | 0
112 | MANTA AUTO-ADESIVA 15KV RDP | PC | 27 |  | 0 | 0
113 | MÃO FRANCESA PERFILADA | PC | 22 |  | 0 | 0
114 | MASSA CALAFETAR COR PRETA | KG | 40 |  | 0 | 0
115 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADO) | PC | 113 |  | 0 | 0
116 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PC | 444 |  | 0 | 0
117 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM | PC | 333 |  | 0 | 0
118 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM | PC | 456 |  | 0 | 0
119 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X 40MM | PC | 97 |  | 0 | 0
120 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM | PC | 1189 |  | 0 | 0
121 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM | PC | 3171 |  | 0 | 0
122 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM | PC | 157 |  | 0 | 0
123 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM | PC | 26 |  | 0 | 0
124 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X 40MM | PC | 100 |  | 0 | 0
125 | PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO | PC | 107 |  | 0 | 0
126 | PINO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO ATÉ 36,2KV ITEM 1 | PC | 222 |  | 0 | 0
127 | PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM | PC | 32 |  | 0 | 0
128 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PC | 170 |  | 0 | 0
129 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | PC | 22 |  | 0 | 0
130 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M1000DAN | PC | 21 |  | 0 | 0
131 | POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO 6 M | PC | 167 |  | 0 | 0
132 | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 9 |  | 0 | 0
133 | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 9,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 20 |  | 0 | 0
134 | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 15 |  | 0 | 0
135 | POSTE TELECÔNICO 7M ENGASTADO | PC | 27 |  | 0 | 0
136 | POSTE TELECÔNICO 9M ENGASTADO | PC | 20 |  | 0 | 0
137 | POSTE TELECÔNICO 10M ENGASTADO | PC | 16 |  | 0 | 0
138 | POSTE TELECÔNICO 12M ENGASTADO | PC | 16 |  | 0 | 0
139 | REATOR LAMPADA VS 100W INTERNO | PC | 174 |  | 0 | 0
140 | REATOR LÂMPADA VS 150W INTEGRADO 240V | PC | 364 |  | 0 | 0
141 | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V | PC | 620 |  | 0 | 0
142 | SAPATILHA | PC | 408 |  | 0 | 0
143 | SELA PARA CRUZETA | PC | 24 |  | 0 | 0
144 | SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | 24 |  | 0 | 0
145 | SUPORTE L PARA CRUZETA | PC | 38 |  | 0 | 0
146 | SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 10/12/14M | PC | 47 |  | 0 | 0
147 | SUPORTE IP 1 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 10/12/14M | PC | 32 |  | 0 | 0
148 | SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL | PC | 38 |  | 0 | 0
149 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 45KVA | PC | 5 |  | 0 | 0
150 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75KVA | PC | 4 |  | 0 | 0
151 | TUBO RECOMP. CB 70MM2 1KV | PC | 16 |  | 0 | 0
PREÇO TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 0
US DE CONSTRUÇÃO |  |  | 1000 |  | 0 | 0 | 1311.12 | 1337.34 | 1253.43 | 1300.63
US DE PROJETO |  |  | 1200 |  | 0 | 0 | 78.23 | 71.89 | 76.59 | 75.57
TOTAL MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
PREÇO GLOBAL | [5 empty] | 0