## Plan1
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | Data do Orçamento: |  |  | 2019-12-26
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA 24 Horas
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BDI: |  |  | 30.14%
RUA DR. ANTÔNIO KREPP FILHO 30, 280-37550-050-CENTRO
POUSO ALEGRE-MG
|  |  | ENTORNO UPA |  |  |  |  | 349011.37
FONTE | NÚMERO | 1. | SERVIÇOS INICIAIS | UND | QTDE | P UNIT S/ BDI | P UNIT | 77997.55
|  | 1.1. | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 45742.15
SINAPI | 74209/001 | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 300.82 | 391.49 | 2348.94 | 1.3014
SINAPI | 98459 | 1.1.2. | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 300 | 74.08 | 96.41 | 28923
SETOP | ED-50139 | 1.1.3. | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | MÊS | 3 | 878.68 | 1143.51 | 3430.53
SETOP | ED-50144 | 1.1.4. | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | MÊS | 3 | 652.8 | 849.55 | 2548.65
SETOP | ED-50145 | 1.1.5. | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 3 | 734.8 | 956.27 | 2868.81
SETOP | ED-50155 | 1.1.6. | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 515 | 670.22 | 2010.66 |  | 498638.09
SETOP | ED-50137 | 1.1.7. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 3 | 680 | 884.95 | 2654.85 |  | 103988.7139
SETOP | ED-50150 | 1.1.8. | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | U | 1 | 213.79 | 278.23 | 278.23
SETOP | ED-50151 | 1.1.9. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 521.35 | 678.48 | 678.48
|  | 1.2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | - | 0 |  | 0 | 32255.4 |  | 602626.8039
SETOP | ED-48435 | 1.2.1. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 200 | 83.8 | 109.06 | 21812
SETOP | ED-48443 | 1.2.2. | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 60 | 57.95 | 75.42 | 4525.2
SETOP | ED-48455 | 1.2.3. | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA TIPO CALHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO | M2 | 50 | 13.44 | 17.49 | 874.5
SETOP | ED-48511 | 1.2.4. | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 50 | 8.37 | 10.89 | 544.5
SETOP | ED-48480 | 1.2.5. | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 320 | 10.8 | 14.06 | 4499.2
|  | 2. | FECHAMENTOS | - | 0 |  | 0 | 60345.3
|  | 2.1. | FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA | - | 0 |  | 0 | 60345.3
SINAPI | 73787/001 | 2.1.1. | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2 | 250 | 176.86 | 230.17 | 57542.5
SETOP | ED-49746 | 2.1.2. | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM | M | 140 | 15.38 | 20.02 | 2802.8
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UPA 24 Horas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA DR. ANTÔNIO KREPP FILHO 30, 280-37550-050-CENTRO
POUSO ALEGRE-MG
FONTE | NÚMERO | 3. | DRENAGEM PLUVIAL | UND | QTDE | P UNIT S/ BDI | P UNIT | 34355.82
|  | 3.1. | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 34355.82
SETOP | ED-48670 | 3.1.1. | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 115 | 34.44 | 44.82 | 5154.3
SETOP | ED-51108 | 3.1.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M | M3 | 52 | 60.21 | 78.36 | 4074.72
SETOP | ED-48549 | 3.1.3. | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 10 | 1930.75 | 2512.68 | 25126.8
|  | 4. | REVESTIMENTO | - | 0 |  | 0 | 8030.1
SINAPI |  | 4.1. | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | 0 | 8030.1
SETOP | ED-50730 | 4.1.1. | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 710 | 8.69 | 11.31 | 8030.1
|  | 5. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  | 0 | 137205.9
SINAPI |  | 5.1. | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO | - | 0 |  | 0 | 137205.9
SETOP | ED-50419 | 5.1.1. | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 1150 | 60.82 | 79.15 | 91022.5
SINAPI | 94290 | 5.1.2. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 395 | 39.02 | 50.78 | 20058.1
SETOP | ED-51140 | 5.1.3. | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 395 | 50.82 | 66.14 | 26125.3
SINAPI |  | 6. | PAISAGISMO | - | 0 |  | 0 | 31077.3
|  | 6.1. | PLANTIO DE GRAMA E ARVORES | - | 0 |  | 0 | 31077.3
SETOP | ED-50435 | 6.1.1. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 1550 | 15.1 | 19.65 | 30457.5
SETOP | ED-50449 | 6.1.2. | FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS | U | 15 | 22.8 | 29.67 | 445.05
SETOP | ED-50432 | 6.1.3. | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 15 | 8.95 | 11.65 | 174.75
Encargos sociais:
POUSO ALEGRE
|  | Local |  | Responsável Técnico
|  | 2019-12-26 | Foram utilizadas as Planilhas SETOP e SINAPI vigentes em Novembro de 2019 | Nome: | NEY LOPES PROCÓPIO
|  | DATA |  | CREA: | 2019/D