## Drenagem Cap. Águas Pluviais
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI 24,23% | VALOR (R$) SEM BDI | VALOR (R$) COM BDI 24,23%
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS |  |  |  |  | 8985.89 | 11163.17
1.1 | MOB-DES-030 | SETOP - JAN/18 | OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2 | 8985.89 | 11163.17 | 8985.89 | 11163.17
2 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 88902.28 | 110443.36
2.1 | IIO-PLA-005 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 6 | 1092.1 | 1356.72 | 6552.6 | 8140.32
2.2 | IIO-CON-005 | SETOP - JAN/18 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 20 | 680 | 844.76 | 13600 | 16895.2
2.3 | IIO-SAN-005 | SETOP - JAN/18 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 30 | 515 | 639.78 | 15450 | 19193.4
2.4 | IIO-CON-015 | SETOP - JAN/18 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | MÊS | 12 | 792.6 | 984.65 | 9511.2 | 11815.8
2.5 | IIO-CON-025 | SETOP - JAN/18 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM 07 SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS E 01 MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 12 | 901.57 | 1120.02 | 10818.84 | 13440.24
2.6 | IIO-CON-040 | SETOP - JAN/18 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | MÊS | 12 | 775.41 | 963.29 | 9304.92 | 11559.48
2.7 | IIO-CON-045 | SETOP - JAN/18 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 12 | 764.7 | 949.99 | 9176.4 | 11399.88
2.8 | IIO-ARE-070 | SETOP - JAN/18 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS - PADRÃO DEOP | M2 | 96 | 150.92 | 187.49 | 14488.32 | 17999.04
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 380412.08 | 472585.92
3.1 | 44.01.03 | SUDECAP - FEV/18 | ENGENHEIRO | MÊS | 12 | 14017.52 | 17413.97 | 168210.24 | 208967.64
3.2 | 44.01.07 | SUDECAP - FEV/18 | ENCARREGADO | MÊS | 12 | 5934.8 | 7372.8 | 71217.6 | 88473.6
3.3 | 44.01.09 | SUDECAP - FEV/18 | ALMOXARIFE | MÊS | 12 | 3446.55 | 4281.65 | 41358.6 | 51379.8
3.4 | 43.01.01 | SUDECAP - FEV/18 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS | 4 | 19972.52 | 24811.86 | 79890.08 | 99247.44
3.5 | 45.01.01 | SUDECAP - FEV/18 | AUTOMÓVEL DO ENGENHEIRO DA OBRA | MÊS | 12 | 1644.63 | 2043.12 | 19735.56 | 24517.44
4 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 341200 | 423870
4.1 | 5678 | SINAPI - MAR/18 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 2000 | 90.1 | 111.93 | 180200 | 223860
4.2 | 91386 | SINAPI - MAR/18 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 1000 | 161 | 200.01 | 161000 | 200010
5 |  |  | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO |  |  |  |  | 67092 | 83338.8
5.1 | IIO-TAP-010 | SETOP - JAN/18 | TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DEOP-MG - COM REMOÇÃO) | M | 120 | 162.55 | 201.94 | 19506 | 24232.8
5.2 | IIO-SIN-015 | SETOP - JAN/18 | CONE EM PVC H = 75 CM | M | 400 | 36.34 | 45.15 | 14536 | 18060
5.3 | IIO-TAP-026 | SETOP - JAN/18 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 800 | 11.65 | 14.47 | 9320 | 11576
5.4 | IIO-TAP-040 | SETOP - JAN/18 | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M2 | 3500 | 6.78 | 8.42 | 23730 | 29470
6 |  |  | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 140522.7 | 174586.1
6.1 | OBR-VIA-206 | SETOP - JAN/18 | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 1500 | 27.64 | 34.34 | 41460 | 51510
6.2 | OBR-VIA-205 | SETOP - JAN/18 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 250 | 34.98 | 43.46 | 8745 | 10865
6.3 | OBR-VIA-208 | SETOP - JAN/18 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 1800 | 26.27 | 32.64 | 47286 | 58752
6.4 | OBR-VIA-215 | SETOP - JAN/18 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 560 | 46.17 | 57.36 | 25855.2 | 32121.6
6.5 | OBR-VIA-216 | SETOP - JAN/18 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 150 | 54.33 | 67.49 | 8149.5 | 10123.5
6.6 | OBR-VIA-217 | SETOP - JAN/18 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 150 | 60.18 | 74.76 | 9027 | 11214
7 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  |  | 3182015.75 | 3953026.37
7.1 | LOC-TOP-005 | SETOP - JAN/18 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | PT | 165 | 82 | 101.87 | 13530 | 16808.55
7.2 | 90106 | SINAPI - MAR/18 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 9110 | 4.81 | 5.98 | 43819.1 | 54477.8
7.3 | 90105 | SINAPI - MAR/18 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 10,62 ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 7340 | 5.65 | 7.02 | 41471 | 51526.8
7.4 | OBR-VIA-075 | SETOP - JAN/18 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M | M3 | 780 | 54.24 | 67.38 | 42307.2 | 52556.4
7.5 | OBR-VIA-080 | SETOP - JAN/18 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H = 1,50 M A 3,00 M | M3 | 450 | 68.49 | 85.09 | 30820.5 | 38290.5
7.6 | TRA-CAR-010 | SETOP - JAN/18 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 6100 | 1.37 | 1.7 | 8357 | 10370
7.7 | TRA-CAM-020 | SETOP - JAN/18 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 6100 | 3.21 | 3.99 | 19581 | 24339
7.8 | TER-API-005 | SETOP - JAN/18 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M3 | 9000 | 15.4 | 19.13 | 138600 | 172170
7.9 | TER-ECR-005 | SETOP - JAN/18 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 4500 | 59.2 | 73.54 | 266400 | 330930
7.10 | ENR-PED-010 | SETOP - JAN/18 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M3 | 830 | 138.28 | 171.79 | 114772.4 | 142585.7
7.11 | 19.09.01 | SUDECAP - FEV/18 | ESTIVA DE MADEIRA PARA REDE TUBULAR METALICA | M2 | 100 | 13.49 | 16.76 | 1349 | 1676
7.12 | URB-DRE-005 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 436 | 100.98 | 125.45 | 44027.28 | 54696.2
7.13 | 72898 | SINAPI - MAR/18 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 2600 | 3.54 | 4.4 | 9204 | 11440
7.14 | 19.08.01 | SUDECAP - FEV/18 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 100 | 19.98 | 24.82 | 1998 | 2482
7.15 | 40.24.15 | SUDECAP - FEV/18 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 5 | 278.71 | 346.24 | 1393.55 | 1731.2
7.16 | EST-CON-020 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 70 | 410.26 | 509.67 | 28718.2 | 35676.9
7.17 | DRE-TUB-040 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 3100 | 56.72 | 70.46 | 175832 | 218426
7.18 | DRE-TUB-045 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM | M | 2000 | 85.13 | 105.76 | 170260 | 211520
7.19 | DRE-TUB-075 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PA1 D = 600 MM | M | 1000 | 144.76 | 179.84 | 144760 | 179840
7.20 | DRE-TUB-080 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PA1 D =800 MM | M | 1000 | 238.84 | 296.71 | 238840 | 296710
7.21 | DRE-TUB-085 | SETOP - JAN/18 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM | M | 1200 | 338.35 | 420.33 | 406020 | 504396
7.22 | DRE-DRE-010 | SETOP - JAN/18 | DRENO TIPO B, MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | M | 200 | 105.34 | 130.86 | 21068 | 26172
7.23 | DRE-POÇ-010 | SETOP - JAN/18 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 17 | 1560.45 | 1938.55 | 26527.65 | 32955.35
7.24 | DRE-POÇ-020 | SETOP - JAN/18 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 20 | 1846.48 | 2293.88 | 36929.6 | 45877.6
7.25 | DRE-POÇ-035 | SETOP - JAN/18 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 20 | 2235.15 | 2776.73 | 44703 | 55534.6
7.26 | DRE-BOC-005 | SETOP - JAN/18 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 240 | 2030.02 | 2521.89 | 487204.8 | 605253.6
7.27 | DRE-BOC-010 | SETOP - JAN/18 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 121 | 880.87 | 1094.3 | 106585.27 | 132410.3
7.28 | DRE-BOC-015 | SETOP - JAN/18 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 60 | 1543.4 | 1917.37 | 92604 | 115042.2
7.29 | 19.15.03 | SUDECAP - FEV/18 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=600 MM | UNID. | 9 | 1066.09 | 1324.4 | 9594.81 | 11919.6
7.30 | 19.15.05 | SUDECAP - FEV/18 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=800 MM | UNID. | 10 | 1488.74 | 1849.46 | 14887.4 | 18494.6
7.31 | 19.15.07 | SUDECAP - FEV/18 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=1000 MM | UNID. | 10 | 1935.71 | 2404.73 | 19357.1 | 24047.3
7.32 | ARM-AÇO-005 | SETOP - JAN/18 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 800 | 7.88 | 9.79 | 6304 | 7832
7.33 | DRE-ALA-005 | SETOP - JAN/18 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 10 | 842.93 | 1047.17 | 8429.3 | 10471.7
7.34 | DRE-ALA-010 | SETOP - JAN/18 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 5 | 943.58 | 1172.21 | 4717.9 | 5861.05
7.35 | DRE-ALA-020 | SETOP - JAN/18 | ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 5 | 1134.95 | 1409.95 | 5674.75 | 7049.75
7.36 | DRE-ALA-030 | SETOP - JAN/18 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 5 | 1360.15 | 1689.71 | 6800.75 | 8448.55
7.37 | TER-COM-005 | SETOP - JAN/18 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 4550 | 34.44 | 42.78 | 156702 | 194649
7.38 | 96995 | SINAPI - MAR/18 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M³ | 5953 | 32.23 | 40.04 | 191865.19 | 238358.12
8 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 190122.5 | 236181.45
8.1 | DRE-SAR-005 | SETOP - JAN/18 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 100 | 18.1 | 22.49 | 1810 | 2249
8.2 | DRE-SAR-010 | SETOP - JAN/18 | SARJETA TIPO 2 - 50 X 5 CM, I = 15 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 3000 | 19.37 | 24.06 | 58110 | 72180
8.3 | URB-MFC-005 | SETOP - JAN/18 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1000 | 40.9 | 50.81 | 40900 | 50810
8.4 | DRE-TAM-005 | SETOP - JAN/18 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | UNID. | 150 | 393.27 | 488.56 | 58990.5 | 73284
8.5 | 73607 | SINAPI - MAR/18 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UNID. | 421 | 72 | 89.45 | 30312 | 37658.45
9 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 62777.1 | 77985.75
9.1 | URB-PAS-015 | SETOP - JAN/18 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 105 | 15.4 | 19.13 | 1617 | 2008.65
9.2 | URB-PAS-006 | SETOP - JAN/18 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 1500 | 37.15 | 46.15 | 55725 | 69225
9.3 | 19.22.04 | SUDECAP - FEV/18 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE FOFO EM ATÉ 20 CM | UNID. | 30 | 181.17 | 225.07 | 5435.1 | 6752.1
10 |  |  | INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS |  |  |  |  | 39902.8 | 49572
10.1 | DEOP-000-010 | SETOP - JAN/18 | REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM , CAVAS, COMPACTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO | M | 260 | 73.7 | 91.56 | 19162 | 23805.6
10.2 | DEOP-000-011 | SETOP - JAN/18 | REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM , CAVAS, COMPACTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO | M | 120 | 113.2 | 140.63 | 13584 | 16875.6
10.3 | DEOP-000-004 | SETOP - JAN/18 | REDE DE AGUA TUBO PVC ROSCA 1 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 60 | 41.54 | 51.61 | 2492.4 | 3096.6
10.4 | DEOP-000-005 | SETOP - JAN/18 | REDE DE AGUA TUBO PVC ROSCA 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 60 | 26.51 | 32.93 | 1590.6 | 1975.8
10.5 | DEOP-000-006 | SETOP - JAN/18 | REDE DE AGUA TUBO PVC ROSCA 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 60 | 25.72 | 31.95 | 1543.2 | 1917
10.6 | HID-TUB-170 | SETOP - JAN/18 | TUBO CERÂMICO D = 150 MM, COM CONEXÕES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:3 | M | 60 | 25.51 | 31.69 | 1530.6 | 1901.4
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 4501933.1 | 5592752.92
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258