## PLANILHA CRAS - CD JARDIM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | EMPREENDIMENTO |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG |  |  | CRAS - CIDADE JARDIM |  | POUSO ALEGRE/MG |  | 24,36%
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
LOTE | FINALIZAÇÃO DE OBRA - CRAS BAIRRO CIDADE JARDIM | [7 empty] | 251224.47
Meta | 1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  |  | 11454.7
Nível 2 | 1.1. |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS | - | 0 |  |  | 11454.7
Serviço | 1.1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 309.4 | 384.77 | 1731.47
Serviço | 1.1.2 | SETOP SUL | ELE-PAD-025 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D5, 38,1 <= DEMANDA <= 47 KVA, TRIFÁSICO | U | 1 | 2498.41 | 3107.02 | 3107.02
Serviço | 1.1.3 | SETOP SUL | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 563.36 | 4.87 | 6.06 | 3413.96
Serviço | 1.1.4 | SETOP SUL | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 5 | 515 | 640.45 | 3202.25
Meta | 2. |  |  | COBERTURA | - | 0 |  |  | 11724.68
Nível 2 | 2.1. |  |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO | - | 0 |  |  | 11724.68
Serviço | 2.1.1 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 91.3 | 27.89 | 34.68 | 3166.28
Serviço | 2.1.2 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 33.4 | 54.06 | 67.23 | 2245.48
Serviço | 2.1.3 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | 46.61 | 57.96 | 347.76
Serviço | 2.1.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 51 | 25.36 | 31.54 | 1608.54
Serviço | 2.1.5 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 5 | 24.85 | 30.9 | 154.5
Serviço | 2.1.6 | SETOP SUL | HID-CXS-060 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 2 | 293.23 | 364.66 | 729.32
Serviço | 2.1.7 | SETOP SUL | HID-CXS-200 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 5 | 558.51 | 694.56 | 3472.8
Meta | 3. |  |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  |  | 37887.03
Nível 2 | 3.1. |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | - | 0 |  |  | 30781.65
Serviço | 3.1.1 | SINAPI | 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 17.9 | 321.22 | 399.47 | 7150.51
Serviço | 3.1.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 2.16 | 438.49 | 545.31 | 1177.87
Serviço | 3.1.3 | SINAPI | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 10.92 | 1653.39 | 2056.16 | 22453.27
Nível 2 | 3.2. |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | - | 0 |  |  | 7105.38
Serviço | 3.2.1 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 10 | 344.39 | 428.28 | 4282.8
Serviço | 3.2.2 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 12 | 68.56 | 85.26 | 1023.12
Serviço | 3.2.3 | SETOP SUL | SEE-SER-120 | PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO | U | 2 | 723.49 | 899.73 | 1799.46
Meta | 4. |  |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  |  | 37833.37
Nível 2 | 4.1. |  |  | REVESTIMENTOS TETO | - | 0 |  |  | 450.1
Serviço | 4.1.1 | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 10 | 36.19 | 45.01 | 450.1
Nível 2 | 4.2. |  |  | REVESTIMENTOS PAREDE | - | 0 |  |  | 8199.6
Serviço | 4.2.1 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 50 | 40.06 | 49.82 | 2491
Serviço | 4.2.2 | SETOP SUL | REV-AZU-010 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 94.78 | 48.43 | 60.23 | 5708.6
Nível 2 | 4.3. |  |  | REVESTIMENTOS PISO | - | 0 |  |  | 29183.67
Serviço | 4.3.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 188.33 | 23.2 | 28.85 | 5433.32
Serviço | 4.3.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 33.03 | 11.17 | 13.89 | 458.79
Serviço | 4.3.3 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 188.33 | 35.85 | 44.58 | 8395.75
Serviço | 4.3.4 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 195.5 | 4.86 | 6.04 | 1180.82
Serviço | 4.3.5 | SETOP SUL | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 1.22 | 205.52 | 255.58 | 311.81
Serviço | 4.3.6 | SETOP SUL | PEI-GRA-010 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M2 | 3.99 | 241.53 | 300.37 | 1198.48
Serviço | 4.3.7 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 155 | 63.32 | 78.74 | 12204.7
Meta | 5. |  |  | HIDROSSANITÁRIO | - | 0 |  |  | 20456.32
Nível 2 | 5.1. |  |  | ÁGUA FRIA | - | 0 |  |  | 2441.62
Serviço | 5.1.1 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 12.68 | 15.77 | 63.08
Serviço | 5.1.2 | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 4.33 | 5.38 | 86.08
Serviço | 5.1.3 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 54 | 15.57 | 19.36 | 1045.44
Serviço | 5.1.4 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.37 | 7.92 | 15.84
Serviço | 5.1.5 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 10.39 | 12.92 | 167.96
Serviço | 5.1.6 | SINAPI | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.84 | 8.51 | 17.02
Serviço | 5.1.7 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 8.8 | 10.94 | 98.46
Serviço | 5.1.8 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 59.03 | 73.41 | 146.82
Serviço | 5.1.9 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6 | 28.64 | 35.62 | 213.72
Serviço | 5.1.10 | SINAPI | 94795 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 24.4 | 30.34 | 60.68
Serviço | 5.1.11 | SINAPI | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 211.69 | 263.26 | 526.52
Nível 2 | 5.2. |  |  | ESGOTO | - | 0 |  |  | 3962.65
Serviço | 5.2.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 13.78 | 17.14 | 205.68
Serviço | 5.2.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 19.86 | 24.7 | 296.4
Serviço | 5.2.3 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24 | 30.04 | 37.36 | 896.64
Serviço | 5.2.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 24 | 38.71 | 48.14 | 1155.36
Serviço | 5.2.5 | SETOP SUL | HID-SIF-006 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | U | 4 | 54.99 | 68.39 | 273.56
Serviço | 5.2.6 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 21.26 | 26.44 | 105.76
Serviço | 5.2.7 | SINAPI | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 461.88 | 574.39 | 574.39
Serviço | 5.2.8 | SETOP SUL | HID-TUB-360 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21 | 17.42 | 21.66 | 454.86
Nível 2 | 5.3. |  |  | DRENO - AR-CONDICIONADO | - | 0 |  |  | 257.58
Serviço | 5.3.1 | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 9.16 | 11.39 | 205.02
Serviço | 5.3.2 | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 3.52 | 4.38 | 52.56
Nível 2 | 5.4. |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | - | 0 |  |  | 13794.47
Serviço | 5.4.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 382.87 | 476.14 | 952.28
Serviço | 5.4.2 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 64.15 | 79.78 | 159.56
Serviço | 5.4.3 | SETOP SUL | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | U | 2 | 140.28 | 174.45 | 348.9
Serviço | 5.4.4 | SETOP SUL | LOU-VAS-035 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 477.58 | 593.92 | 1187.84
Serviço | 5.4.5 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 549.71 | 683.62 | 683.62
Serviço | 5.4.6 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 289.07 | 359.49 | 359.49
Serviço | 5.4.7 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 76.77 | 95.47 | 95.47
Serviço | 5.4.8 | SETOP SUL | SEE-ARM-015 | ARMÁRIO SOB BANCADA LABORATÓRIO (0,52X0,71X7,05)+(0,52X0,71X3,05) EM ESTRUTURA DE MADEIRA E PORTAS EM COMPENSADO 20 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, CONFORME DETALHES PROJETO PADRÃO DEER-MG | CJ | 1 | 821.6 | 1021.74 | 1021.74
Serviço | 5.4.9 | SINAPI | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 676.2 | 840.92 | 840.92
Serviço | 5.4.10 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 284.8 | 354.18 | 708.36
Serviço | 5.4.11 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 9.8 | 12.19 | 24.38
Serviço | 5.4.12 | SETOP SUL | MET-TOR-030 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 246.27 | 306.26 | 1225.04
Serviço | 5.4.13 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 112.21 | 139.54 | 279.08
Serviço | 5.4.14 | SETOP SUL | MET-SIF-005 | INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO | U | 2 | 110.27 | 137.13 | 274.26
Serviço | 5.4.15 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 251.01 | 312.16 | 312.16
Serviço | 5.4.16 | SETOP SUL | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.74 | 315.96 | 392.93 | 683.7
Serviço | 5.4.17 | SETOP SUL | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 2 | 25.45 | 31.65 | 63.3
Serviço | 5.4.18 | SETOP SUL | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 2 | 104.63 | 130.12 | 260.24
Serviço | 5.4.19 | SETOP SUL | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | U | 2 | 231.29 | 287.63 | 575.26
Serviço | 5.4.20 | SETOP SUL | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | U | 2 | 240.68 | 299.31 | 598.62
Serviço | 5.4.21 | SETOP SUL | ACE-BAR-030 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL E VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 135 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 5 | 274.34 | 341.17 | 1705.85
Serviço | 5.4.22 | SETOP SUL | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | U | 2 | 576.71 | 717.2 | 1434.4
Meta | 6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  |  | 27706.84
Nível 2 | 6.1. |  |  | PONTOS E CIRCUITOS | - | 0 |  |  | 20716.08
Serviço | 6.1.1 | SINAPI | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 572.52 | 711.99 | 711.99
Serviço | 6.1.2 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 13.68 | 17.01 | 102.06
Serviço | 6.1.3 | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 63.09 | 78.46 | 156.92
Serviço | 6.1.4 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 119.73 | 148.9 | 148.9
Serviço | 6.1.5 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 8.05 | 10.01 | 4004
Serviço | 6.1.6 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 28 | 100.84 | 125.4 | 3511.2
Serviço | 6.1.7 | SINAPI | 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 126.07 | 156.78 | 2665.26
Serviço | 6.1.8 | SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 11 | 50.63 | 62.96 | 692.56
Serviço | 6.1.9 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 18.19 | 22.62 | 203.58
Serviço | 6.1.10 | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 37.45 | 46.57 | 325.99
Serviço | 6.1.11 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 22.56 | 28.06 | 56.12
Serviço | 6.1.12 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 31 | 119.81 | 149 | 4619
Serviço | 6.1.13 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 1.59 | 1.98 | 277.2
Serviço | 6.1.14 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230 | 2.28 | 2.84 | 653.2
Serviço | 6.1.15 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 | 3.6 | 4.48 | 1254.4
Serviço | 6.1.16 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 70 | 4.91 | 6.11 | 427.7
Serviço | 6.1.17 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 12.14 | 15.1 | 906
Nível 2 | 6.2. |  |  | REDE DE TELEFONE | - | 0 |  |  | 4359.82
Serviço | 6.2.1 | SETOP SUL | ELE-CXS-125 | CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA TELEFÔNICA TIPO R1, 60 X 35 X 50 CM | U | 1 | 473.14 | 588.4 | 588.4
Serviço | 6.2.2 | SINAPI | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 142.47 | 177.18 | 177.18
Serviço | 6.2.3 | SETOP SUL | INST-TEL-005 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | U | 12 | 240.85 | 299.52 | 3594.24
Nível 2 | 6.3. |  |  | REDE DE DADOS | - | 0 |  |  | 1420.4
Serviço | 6.3.1 | SETOP SUL | CAB-TOM-020 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 8 | 116.03 | 144.29 | 1154.32
Serviço | 6.3.2 | SETOP SUL | CAB-CER-010 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 | U | 16 | 13.37 | 16.63 | 266.08
Nível 2 | 6.4. |  |  | ELETRICO - AR-CONDICIONADO | - | 0 |  |  | 1210.54
Serviço | 6.4.1 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 119.81 | 149 | 596
Serviço | 6.4.2 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 121.3 | 150.85 | 301.7
Serviço | 6.4.3 | SETOP SUL | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | U | 4 | 41.93 | 52.14 | 208.56
Serviço | 6.4.4 | SETOP SUL | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | U | 2 | 41.93 | 52.14 | 104.28
Meta | 7. |  |  | URBANIZAÇÃO | - | 0 |  |  | 40624.79
Nível 2 | 7.1. |  |  | MURO DE FECHAMENTO | - | 0 |  |  | 13488.23
Serviço | 7.1.1 | SETOP SUL | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 1 | 1796.65 | 2234.31 | 2234.31
Serviço | 7.1.2 | SETOP SUL | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 1 | 1213.63 | 1509.27 | 1509.27
Serviço | 7.1.3 | SETOP SUL | MUR-BLO-015 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO E = 15 CM, H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 13.5 | 477.89 | 594.3 | 8023.05
Serviço | 7.1.4 | SINAPI | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 40 | 6 | 7.46 | 298.4
Serviço | 7.1.5 | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 40 | 28.61 | 35.58 | 1423.2
Nível 2 | 7.2. |  |  | CALÇADA E ACESSO | - | 0 |  |  | 1515.6
Serviço | 7.2.1 | SETOP SUL | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10 | 42.43 | 52.77 | 527.7
Serviço | 7.2.2 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 15 | 52.96 | 65.86 | 987.9
Nível 2 | 7.3. |  |  | SERRALHERIA | - | 0 |  |  | 25620.96
Serviço | 7.3.1 | SETOP SUL | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | M2 | 2.1 | 302.08 | 375.67 | 788.91
Serviço | 7.3.2 | SETOP SUL | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | M2 | 5.25 | 302.08 | 375.67 | 1972.27
Serviço | 7.3.3 | SINAPI | 74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 137.96 | 171.57 | 171.57
Serviço | 7.3.4 | SETOP SUL | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 35.32 | 254.56 | 316.57 | 11181.25
Serviço | 7.3.5 | SETOP SUL | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 9.15 | 242.08 | 301.05 | 2754.61
Serviço | 7.3.6 | SETOP SUL | MUR-CON-010 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 610 MM | M | 101.5 | 69.34 | 86.23 | 8752.35
Meta | 8. |  |  | PROTEÇÃO E COMBATE AO INCENDIO E PÂNICO | - | 0 |  |  | 1525.24
Nível 2 | 8.1. |  |  | PCIP | - | 0 |  |  | 1525.24
Serviço | 8.1.1 | SETOP SUL | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 2 | 155.4 | 193.26 | 386.52
Serviço | 8.1.2 | SETOP SUL | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | U | 10 | 70.98 | 88.27 | 882.7
Serviço | 8.1.3 | SETOP SUL | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 9 | 17.24 | 21.44 | 192.96
Serviço | 8.1.4 | SETOP SUL | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 2 | 16.73 | 20.81 | 41.62
Serviço | 8.1.5 | SETOP SUL | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 1 | 17.24 | 21.44 | 21.44
Meta | 9. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | - | 0 |  |  | 5537.25
Nível 2 | 9.1. |  |  | SPDA | - | 0 |  |  | 5537.25
Serviço | 9.1.1 | SETOP SUL | ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | U | 4 | 74.41 | 92.54 | 370.16
Serviço | 9.1.2 | SETOP SUL | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | U | 1 | 179.86 | 223.67 | 223.67
Serviço | 9.1.3 | SETOP SUL | SPDA-HST-005 | HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M | U | 8 | 87.91 | 109.32 | 874.56
Serviço | 9.1.4 | SETOP SUL | SPDA-TER-016 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 | U | 1 | 11.39 | 14.16 | 14.16
Serviço | 9.1.5 | SETOP SUL | SPDA-CAB-015 | CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2 - 7 FIOS X 1,70 MM, NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 170 | 13.34 | 16.59 | 2820.3
Serviço | 9.1.6 | SETOP SUL | SPDA-PRO-005 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M | U | 2.7 | 83.81 | 104.23 | 281.42
Serviço | 9.1.7 | SETOP SUL | HID-TUB-100 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4" | M | 2 | 63.07 | 78.43 | 156.86
Serviço | 9.1.8 | SETOP SUL | SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 15 | 9.39 | 11.68 | 175.2
Serviço | 9.1.9 | SETOP SUL | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 35 MM2 | U | 9 | 12.98 | 16.14 | 145.26
Serviço | 9.1.10 | SETOP SUL | SPDA-TER-050 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 50 MM2 | U | 4 | 14.25 | 17.72 | 70.88
Serviço | 9.1.11 | SETOP SUL | SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | U | 8 | 22.84 | 28.4 | 227.2
Serviço | 9.1.12 | SETOP SUL | SPDA-SOL-015 | SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201 | U | 2 | 71.4 | 88.79 | 177.58
Meta | 10. |  |  | PINTURA | - | 0 |  |  | 45286.74
Nível 2 | 10.1. |  |  | PINTURA PAREDES | - | 0 |  |  | 25862.44
Serviço | 10.1.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 992.8 | 11.17 | 13.89 | 13789.99
Serviço | 10.1.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 992.8 | 9.78 | 12.16 | 12072.45
Nível 2 | 10.2. |  |  | PINTURA TETO | - | 0 |  |  | 5519.95
Serviço | 10.2.1 | SINAPI | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 188.33 | 14.92 | 18.55 | 3493.52
Serviço | 10.2.2 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 188.33 | 8.65 | 10.76 | 2026.43
Nível 2 | 10.3. |  |  | PINTURA PORTAS DE MADEIRA | - | 0 |  |  | 1379.45
Serviço | 10.3.1 | SINAPI | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 47 | 8.8 | 10.94 | 514.18
Serviço | 10.3.2 | SINAPI | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 47 | 14.8 | 18.41 | 865.27
Nível 2 | 10.4. |  |  | PINTURA FERRAGENS | - | 0 |  |  | 2104.9
Serviço | 10.4.1 | SINAPI | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 97 | 17.45 | 21.7 | 2104.9
Nível 2 | 10.5. |  |  | PINTURA MURO FECHAMENTO | - | 0 |  |  | 10420
Serviço | 10.5.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 400 | 11.17 | 13.89 | 5556
Serviço | 10.5.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 400 | 9.78 | 12.16 | 4864
Meta | 11. |  |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 |  |  | 11187.51
Nível 2 | 11.1. |  |  | INSTALAÇÕES FINAIS | - | 0 |  |  | 7773.55
Serviço | 11.1.1 | SETOP SUL | VID-ESP-005 | ESPELHO (60 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | U | 4 | 131.21 | 163.17 | 652.68
Serviço | 11.1.2 | SETOP SUL | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 4 | 37.6 | 46.76 | 187.04
Serviço | 11.1.3 | SETOP SUL | ACE-SAB-025 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 4 | 51.19 | 63.66 | 254.64
Serviço | 11.1.4 | SETOP SUL | ACE-PAP-020 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 4 | 37.6 | 46.76 | 187.04
Serviço | 11.1.5 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 405 | 12.89 | 16.03 | 6492.15
Nível 2 | 11.2. |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | - | 0 |  |  | 3413.96
Serviço | 11.2.1 | SETOP SUL | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 563.36 | 4.87 | 6.06 | 3413.96
| Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
POUSO ALEGRE/MG
Local
[5 empty] | Nome: | ARQ. RODRIGO ROIG FAGIANI
| 2019-02-28 |  |  |  | CAU: | A48030-4
Data

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Orçamento Base para Licitação
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  | EMPREENDIMENTO |  |  | MUNICÍPIO / UF |  | BDI
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG |  | CRAS - CIDADE JARDIM |  |  | POUSO ALEGRE/MG |  | 24,36%
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 11454.7 | % Período: | 79.4% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15%
1.1. | INSTALAÇÕES INICIAIS |  | 11454.7 | % Período: | 79.4% | 5.15% | 5.15% | 5.15% | 5.15%
|  |  |  | Valor: | 9095.0318 | 589.9171 | 589.9171 | 589.9171 | 589.9171
2. | COBERTURA |  | 11724.68 | % Período: | 75% | 25%
2.1. | ESTRUTURA E TELHAMENTO |  | 11724.68 | % Período: | 75% | 25%
|  |  |  | Valor: | 8793.51 | 2931.17
3. | ESQUADRIAS |  | 37887.03 | % Período: |  | 90.62% | 9.377%
3.1. | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | 30781.65 | % Período: |  | 100%
|  |  |  | Valor: |  | 30781.65
3.2. | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 7105.38 | % Período: |  | 50% | 50%
|  |  |  | Valor: |  | 3552.69 | 3552.69
4. | REVESTIMENTOS |  | 37833.37 | % Período: | 6.608% | 30.12% | 43.99% | 19.28%
4.1. | REVESTIMENTOS TETO |  | 450.1 | % Período: | 100%
|  |  |  | Valor: | 450.1
4.2. | REVESTIMENTOS PAREDE |  | 8199.6 | % Período: | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: | 2049.9 | 4099.8 | 2049.9
4.3. | REVESTIMENTOS PISO |  | 29183.67 | % Período: |  | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: |  | 7295.9175 | 14591.835 | 7295.9175
5. | HIDROSSANITÁRIO |  | 20456.32 | % Período: | 8.456% | 16.28% | 41.54% | 33.72%
5.1. | ÁGUA FRIA |  | 2441.62 | % Período: | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: | 610.405 | 1220.81 | 610.405
5.2. | ESGOTO |  | 3962.65 | % Período: | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: | 990.6625 | 1981.325 | 990.6625
5.3. | DRENO - AR-CONDICIONADO |  | 257.58 | % Período: | 50% | 50%
|  |  |  | Valor: | 128.79 | 128.79
5.4. | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 13794.47 | % Período: |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Valor: |  |  | 6897.235 | 6897.235
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 27706.84 | % Período: | 30.03% | 44.97% | 25%
6.1. | PONTOS E CIRCUITOS |  | 20716.08 | % Período: | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: | 5179.02 | 10358.04 | 5179.02
6.2. | REDE DE TELEFONE |  | 4359.82 | % Período: | 50% | 25% | 25%
|  |  |  | Valor: | 2179.91 | 1089.955 | 1089.955
6.3. | REDE DE DADOS |  | 1420.4 | % Período: | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: | 355.1 | 710.2 | 355.1
6.4. | ELETRICO - AR-CONDICIONADO |  | 1210.54 | % Período: | 50% | 25% | 25%
|  |  |  | Valor: | 605.27 | 302.635 | 302.635
7. | URBANIZAÇÃO |  | 40624.79 | % Período: | 40.67% | 25% | 33.4% | 0.9327%
7.1. | MURO DE FECHAMENTO |  | 13488.23 | % Período: | 75% | 25%
|  |  |  | Valor: | 10116.1725 | 3372.0575
7.2. | CALÇADA E ACESSO |  | 1515.6 | % Período: |  | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: |  | 378.9 | 757.8 | 378.9
7.3. | SERRALHERIA |  | 25620.96 | % Período: | 25% | 25% | 50%
|  |  |  | Valor: | 6405.24 | 6405.24 | 12810.48
8. | PROTEÇÃO E COMBATE AO INCENDIO E PÂNICO |  | 1525.24 | % Período: |  |  |  | 100%
8.1. | PCIP |  | 1525.24 | % Período: |  |  |  | 100%
|  |  |  | Valor: |  |  |  | 1525.24
9. | SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 5537.25 | % Período: | 25% | 50% | 25%
9.1. | SPDA |  | 5537.25 | % Período: | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: | 1384.3125 | 2768.625 | 1384.3125
10. | PINTURA |  | 45286.74 | % Período: |  | 34.31% | 46.15% | 19.54%
10.1. | PINTURA PAREDES |  | 25862.44 | % Período: |  | 50% | 50%
|  |  |  | Valor: |  | 12931.22 | 12931.22
10.2. | PINTURA TETO |  | 5519.95 | % Período: |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | Valor: |  |  | 2759.975 | 2759.975
10.3. | PINTURA PORTAS DE MADEIRA |  | 1379.45 | % Período: |  |  |  | 100%
|  |  |  | Valor: |  |  |  | 1379.45
10.4. | PINTURA FERRAGENS |  | 2104.9 | % Período: |  |  |  | 100%
|  |  |  | Valor: |  |  |  | 2104.9
10.5. | PINTURA MURO FECHAMENTO |  | 10420 | % Período: |  | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | Valor: |  | 2605 | 5210 | 2605
11. | SERVIÇOS FINAIS |  | 11187.51 | % Período: |  |  | 52.98% |  | 47.02%
11.1. | INSTALAÇÕES FINAIS |  | 7773.55 | % Período: |  |  | 76.25% |  | 23.75%
|  |  |  | Valor: |  |  | 5927.3319 |  | 1846.2181
11.2. | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 3413.96 | % Período: |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Valor: |  |  |  |  | 3413.96
[5 empty] | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | TOTAL GERAL (R$) | 251224.47 | % | 19.24% | 37.22% | 31.04% | 10.16% | 2.329%
|  |  |  | Parcelas: | 48343.4243 | 93503.9421 | 77990.47 | 25536.53 | 5850.1
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
POUSO ALEGRE/MG
Local
[5 empty] | Nome: | ARQ. RODRIGO ROIG FAGIANI
| 2019-02-28 |  |  |  | CAU: | A48030-4
Data