## Plan1
MATERIAIS ELÉTRICOS
Obra reforma Santuário |  |  |  | Fornecedor 1 |  | Fornecedor 2 |  | Fornecedor 3 |  | Média
It | Qt | Un | Especificação | Valor Unit | Valor Total | Valor Unit | Valor Total | Valor Unit | Valor Total
1 | 3500 | m | Cabo de cobre flexível, #2,5mm², isolação 750v | 1.1 | 3850 | 1.45 | 5075 | 1.63 | 5705 | 4876.6667
2 | 3400 | m | Cabo de cobre flexível, #4,0mm², isolação 750v | 1.96 | 6664 | 3.1 | 10540 | 4.8 | 16320 | 11174.66
3 | 70 | m | Cabo de cobre flexível, #10,0mm², isolação 750v | 5 | 350 | 5.78 | 404.6 | 6.9 | 483 | 412.5333
4 | 250 | m | Cabo de cobre flexível, #16,0mm², isolação 1Kv | 7.52 | 1880 | 9.9 | 2475 | 11.5 | 2875 | 2410
5 | 300 | m | Cabo de cobre flexível múltiplo 2x#2,5mm², isolação 1Kv | 2.85 | 855 | 3.67 | 1101 | 4.88 | 1464 | 1140
6 | 60 | m | Cabo de cobre flexível múltiplo 2x#4,0mm², isolação 1Kv | 4.2 | 252 | 5.25 | 315 | 5.3 | 318 | 295
7 | 40 | m | Cabo de cobre flexível múltiplo 3x#4,0mm², isolação 1Kv | 4.2 | 168 | 7.57 | 302.8 | 7.6 | 304 | 258.2667
8 | 1 | pç | Quadro elétrico em chapa metálica de embutir para 56 disjuntores linha DIN mais geral, barramento trifásico 150A, barra de neutro, barra de terra | 1361.16 | 1361.16 | 1622.1 | 1622.1 | 2982.6 | 2982.6 | 1988.62
9 | 1 | pç | Quadro elétrico em chapa metálica de embutir para 34 disjuntores linha DIN mais geral, sem barramentos | 568.33 | 568.33 | 801 | 801 | 1900 | 1900 | 1089.7767
10 | 1 | pç | Caixa para montagem elétrica 300x300x200mm (AxLxP) | 116.14 | 116.14 | 138.1 | 138.1 | 158.7 | 158.7 | 137.6467
11 | 19 | pç | Disjuntor monopolar linha DIN 16A, curva C | 6 | 114 | 7.17 | 136.23 | 8.2 | 155.8 | 135.3433
12 | 9 | pç | Disjuntor monopolar linha DIN 20A, curva C | 6 | 54 | 7.2 | 64.8 | 8.6 | 77.4 | 65.4
13 | 6 | pç | Disjuntor monopolar linha DIN 32A, curva C | 6.7 | 40.2 | 7.3 | 43.8 | 8.9 | 53.4 | 45.8
14 | 2 | pç | Disjuntor bipolar linha DIN 20A, curva C | 25.51 | 51.02 | 30.37 | 60.74 | 35.1 | 70.2 | 60.6533
15 | 2 | pç | Disjuntor bipolar linha DIN 32A, curva C | 25.51 | 51.02 | 30.5 | 61 | 38.6 | 77.2 | 63.0733
16 | 1 | pç | Disjuntor tripolar linha DIN 63A, curva C | 38.21 | 38.21 | 45 | 45 | 51.62 | 51.62 | 44.9433
17 | 22 | pç | Seccionadora monopolar módulo DIN 17,8mm - 40A | 122.44 | 2693.68 | 135.3 | 2976.6 | 142 | 3124 | 2931.4267
18 | 3 | pç | Dispositivo de proteção contra surtos DPS 45KA-275v monopolar (1 módulo DIN) | 50.22 | 150.66 | 58.1 | 174.3 | 59.99 | 179.97 | 168.31
19 | 5 | cj | conjunto 01 módulo interruptor simples, com placa para caixa 4"x2" | 11.6 | 58 | 15 | 75 | 17.2 | 86 | 73
20 | 1 | cj | conjunto 02 módulos interruptor simples, com placa para caixa 4"x2" | 11.6 | 11.6 | 15 | 15 | 17.2 | 17.2 | 14.6
21 | 2 | cj | conjunto 03 módulos interruptor simples, com placa para caixa 4"x2" | 17.52 | 35.04 | 20.5 | 41 | 22 | 44 | 40.0133
22 | 1 | cj | conjunto 04 módulos interruptor simples, com placa para caixa 4"x2" | 19.56 | 19.56 | 26.9 | 26.9 | 30 | 30 | 25.4867
23 | 40 | cj | conjunto 01 módulos tomada 2P+T 10A, com placa para caixa 4"x2" | 11.6 | 464 | 15 | 600 | 17.2 | 688 | 584
24 | 4 | cj | conjunto 01 módulo interruptor paralelo, com placa para caixa 4"x2" | 69.66 | 278.64 | 77.6 | 310.4 | 81 | 324 | 304.3467
25 | 2 | pç | Tomada 2P+T, 20A, uso ao tempo, com tampa articulável | 22.77 | 45.54 | 25 | 50 | 28.45 | 56.9 | 50.8133
26 | 1 | pç | Relé fotoelétrico com base 127v, 500w | 21.5 | 21.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 28 | 24.5333
27 | 1 | pç | Sensor de presença infravermelho articulável | 10.45 | 10.45 | 12.4 | 12.4 | 15.3 | 15.3 | 12.7167
28 | 12 | pç | Eletrocalha 200x100mm "U" perfurada (3m), galvanizada, chapa espessura no. 18 | 131.55 | 1578.6 | 175.1 | 2101.2 | 180 | 2160 | 1946.6
29 | 45 | pç | Junção lateral simples (tipo tala) para eletrocalha altura 100mm "U" perfurada | 3.5 | 157.5 | 4.92 | 221.4 | 6.3 | 283.5 | 220.8
30 | 25 | pç | Suspensão vertical (tipo capelinha) para eletrocalha 200x100mm | 3.9 | 97.5 | 4.6 | 115 | 4.6 | 115 | 109.1667
31 | 10 | pç | Eletrocalha 100x100mm "U" perfurada (3m), galvanizada, chapa espessura no. 18 | 103.77 | 1037.7 | 118.3 | 1183 | 120 | 1200 | 1140.2333
32 | 20 | pç | Junção lateral simples (tipo tala) para eletrocalha altura 100mm "U" perfurada | 46.12 | 922.4 | 48.6 | 972 | 41 | 820 | 904.8
33 | 21 | pç | Suspensão vertical (tipo capelinha) para eletrocalha 100x100mm | 3 | 63 | 3.75 | 78.75 | 3.8 | 79.8 | 73.85
34 | 4 | br | Perfilado perfurado 38x38mm-6m, chapa #18 | 68.5 | 274 | 73 | 292 | 74.9 | 287.6 | 284.5333
35 | 4 | pç | Junção reta para perfilado 38x38mm | 1.6 | 6.4 | 2.1 | 8.4 | 2.5 | 10 | 8.2667
36 | 8 | pç | Suspensão (gancho) para perfilado curto 100mm | 1.6 | 12.8 | 2 | 16 | 2.1 | 16.8 | 15.2
37 | 30 | br | Vergalhão rosca total 1/4" galvanizado 3m | 7.75 | 232.5 | 8.99 | 269.7 | 9.2 | 276 | 259.4
38 | 400 | pç | Parafuso cabeça lentilha auto travante 1/4"x1/2" | 0.16 | 64 | 0.2 | 80 | 0.25 | 100 | 81.3333
39 | 800 | pç | Porca sextavada 1/4" | 0.07 | 56 | 0.16 | 128 | 0.2 | 160 | 114.6667
40 | 800 | pç | Arruela lisa 1/4" | 0.07 | 56 | 0.12 | 96 | 0.15 | 120 | 90.6667
41 | 4 | br | Eletroduto de PVC rígido 3/4" | 11 | 44 | 16.9 | 67.6 | 17.3 | 69.2 | 60.2667
42 | 4 | pç | Condulete múltiplo alumínio 3/4" | 4.5 | 18 | 7.3 | 29.2 | 8 | 32 | 26.4
43 | 8 | pç | Unidut cônico para condulete múltiplo 3/4" | 1.1 | 8.8 | 1.6 | 12.8 | 1.9 | 15.2 | 12.2667
44 | 8 | pç | Tampão para condulete múltiplo 3/4" | 0.17 | 1.36 | 0.3 | 2.4 | 0.42 | 3.36 | 2.3733
45 | 4 | pç | Tampa cega para condulete múltiplo alumínio 3/4" | 3.2 | 12.8 | 4 | 16 | 5.1 | 20.4 | 16.4
46 | 12 | pç | Abraçadeira para eletroduto 3/4", trava tipo chaveta | 0.4 | 4.8 | 0.99 | 11.88 | 1 | 12 | 9.56
47 | 1100 | m | Eletroduto de PVC flexível espirado 3/4" | 2 | 2200 | 3.8 | 4180 | 3.99 | 4389 | 3589.6667
48 | 200 | m | Eletroduto de PVC flexível espirado 1" | 2.5 | 500 | 3.9 | 780 | 4 | 800 | 693.3333
49 | 100 | m | Eletroduto de polietileno de alta densidade espiralado 2" | 3 | 300 | 4.5 | 450 | 4.5 | 450 | 400
50 | 32 | un | Terminal bolinha 50mm | 3.9 | 124.8 | 4.1 | 131.2 | 4.25 | 136 | 130.6667
51 | 10 | un | Fita isolante comum 20 mts | 4.8 | 48 | 5.2 | 52 | 5.9 | 59 | 53
52 | 6 | pct | Abraçadeira Helliman 4,6x300 | 22 | 132 | 24.8 | 148.8 | 28.3 | 169.8 | 150.2
53 | 11 | un | Caixa de passagem 20x20ZB | 36.9 | 405.9 | 41 | 451 | 80.69 | 887.59 | 581.4967
54 | 1 | br | Tubo de esgoto 100mm | 73.49 | 73.49 | 76.9 | 76.9 | 86.2 | 86.2 | 78.8633
55 | 14 | un | Tampão cap. De 100mm | 46.8 | 655.2 | 47.5 | 665 | 52 | 728 | 682.7333
56 | 14 | un | Luminária de emergência 2x28w | 35.78 | 500.92 | 36.1 | 505.4 | 48.1 | 673.4 | 166.97
57 | 61 | un | Saída de eletrocalha 3/4 | 11.07 | 675.27 | 12.85 | 783.85 | 15.85 | 966.85 | 808.6567
58 | 1 | un | Ferragens e acessórios de instalação | 6320 | 6320 | 9470.68 | 9470.68 | 8409.89 | 8409.89 | 8066.8567
|  |  |  | Total: | 36785.49 | Total: | 50888.03 | Total: | 61125.88 | 49599.8
Proteção Atmosférica
Obra reforma Santuário |  |  |  | Fornecedor 1 |  | Fornecedor 2 |  | Fornecedor 3 |  | Média
It | Qt | Un | Especificação | Valor Unit | Valor Total | Valor Unit | Valor Total | Valor Unit | Valor Total
1 | 178 | m | Cabo de cobre #50mm² nu para aterramento NBR 6524/1998 - 7 fios | 29.44 | 5240.32 | 31.43 | 5594.54 | 33.2 | 5909.6 | 5581.4867
2 | 85 | br | Barra chata de alumínio com furos (70mm²) 7/8"x1/3"x3m com furos | 27.54 | 2340.9 | 31.2 | 2652 | 31.5 | 2677.5 | 2556.8
3 | 20 | pct | Cartucho pó exotérmico 115g | 15 | 300 | 18 | 360 | 18.1 | 362 | 340.6667
4 | 30 | pct | Cartucho pó exotérmico 90g | 13.5 | 405 | 16.5 | 495 | 16.82 | 504.6 | 468.2
5 | 11 | pç | Haste de aterramento aço cobreado alta camada 5/8"x2,4m | 24.25 | 266.75 | 30.21 | 332.31 | 35 | 385 | 328.02
6 | 1 | pç | Molde p/ solda exotérmica T cabo #50mm² x cabo #50mm² | 271.83 | 271.83 | 298.1 | 298.1 | 341.58 | 341.58 | 303.8367
7 | 1 | pç | Molde para solda exotérmica haste 5/8"/cabo 50mm2 | 324.59 | 324.59 | 360 | 360 | 392 | 392 | 358.8633
8 | 1 | pç | Alicate suporte para molde tamanho 3 | 313.93 | 313.93 | 352.26 | 352.26 | 428.62 | 428.62 | 364.9367
9 | 1 | pç | Caixa de equalização 5 terminais | 199.95 | 199.95 | 240 | 240 | 265 | 265 | 234.9833
10 | 1 | Un | locação de andaime | 4970 | 4970 | 5860 | 5860 | 6400 | 6400 | 5743.3333
|  |  |  | Total: | 14633.27 | Total: | 16544.21 | Total: | 17665.9 | 16281.1267
|  |  |  | Total geral: | 51418.76 | Total geral: | 67432.24 | Total geral: | 78791.78 | 65880.9267
MDO - MÃO de OBRA
|  |  | Obra reforma Santuário | Fornecedor 1 |  | Fornecedor 2 |  | Fornecedor 3 |  | Média
|  |  |  | Total: | 38701 | Total: | 44506.15 | Total: | 53407.38 | 45538.1767
|  |  | Total Geral - Materiais + MDO | Total geral: | 90119.76 | Total geral: | 111938.39 | Total geral: | 132199.16 | 111419.1033