## Drenagem Cap. Águas Pluviais
OBRA: Contratação de empresa para manutenção de drenagem e redes de captação de águas pluviais, incluindo mão de obra e material no Município de Pouso Alegre/MG.
Base de Preços: SETOP - JAN/21, SINAPI - MAR/21, SUDECAP - FEV/21 E SICRO MG - OUT/20
Planilha Orçamentária | [7 empty] | Data: 30/04/2021
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI 24,23% | VALOR (R$) SEM BDI | VALOR (R$) COM BDI 24,23%
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS |  |  |  |  | 7962.5203 | 9891.84
1.1 | MOB-DES-030 | SETOP - JAN/21 | OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2 | 7962.5203 | 9891.84 | 7962.5203 | 9891.84
2 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 122008.46 | 151564.76
2.1 | IIO-PLA-005 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 6 | 1121.47 | 1393.2 | 6728.82 | 8359.2
2.2 | IIO-CON-005 | SETOP - JAN/21 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 48 | 680 | 844.76 | 32640 | 40548.48
2.3 | IIO-SAN-005 | SETOP - JAN/21 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 24 | 515 | 639.78 | 12360 | 15354.72
2.4 | ED-16348 | SETOP - JAN/21 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 | 622.57 | 773.42 | 7470.84 | 9281.04
2.5 | ED-16354 | SETOP - JAN/21 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 | 725.39 | 901.15 | 8704.68 | 10813.8
2.6 | ED-16351 | SETOP - JAN/21 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 | 555.91 | 690.61 | 6670.92 | 8287.32
2.7 | ED-16350 | SETOP - JAN/21 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 12 | 613.32 | 761.93 | 7359.84 | 9143.16
2.8 | 99063 | SINAPI - MAR/21 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | M | 2000 | 4.76 | 5.91 | 9520 | 11820
2.9 | 97054 | SINAPI - MAR/21 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED | UNID. | 500 | 29.18 | 36.25 | 14590 | 18125
2.10 | 40.20.05 | SUDECAP - FEV/21 | PASSADIÇOS DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) | M2 | 185 | 57.6 | 71.56 | 10656 | 13238.6
2.11 | PRE-DES-005 | SETOP - JAN/21 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 2000 | 0.33 | 0.41 | 660 | 820
2.12 | IIO-ARE-070 | SETOP - JAN/21 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS - PADRÃO DEOP | M2 | 48 | 96.82 | 120.28 | 4647.36 | 5773.44
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 485778.88 | 603483.3
3.1 | 44.01.03 | SUDECAP - FEV/21 | ENGENHEIRO | MÊS | 12 | 16183.92 | 20105.28 | 194207.04 | 241263.36
3.2 | 44.01.07 | SUDECAP - FEV/21 | ENCARREGADO | MÊS | 12 | 6815.4 | 8466.77 | 81784.8 | 101601.24
3.3 | 44.01.05 | SUDECAP - FEV/21 | TÉCNIDO DE SEGURANÇA | MÊS | 6 | 5450.1 | 6770.66 | 32700.6 | 40623.96
3.4 | 44.01.12 | SUDECAP - FEV/21 | SERVENTE | MÊS | 12 | 2643.65 | 3284.21 | 31723.8 | 39410.52
3.5 | 43.01.03 | SUDECAP - FEV/21 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS | 6 | 16915.94 | 21014.67 | 101495.64 | 126088.02
3.6 | 45.01.01 | SUDECAP - FEV/21 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL - AUTOMÓVEL DO ENGENHEIRO DA OBRA | MÊS | 12 | 1611 | 2001.35 | 19332 | 24016.2
3.7 | 88258 | SINAPI - MAR/21 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500 | 17.34 | 21.54 | 8670 | 10770
3.8 | 61.13.01 | SUDECAP - FEV/21 | PROJETISTA SENIOR | H | 500 | 31.73 | 39.42 | 15865 | 19710
4 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 92028 | 114328
4.1 | 5678 | SINAPI - MAR/21 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 200 | 109.69 | 136.27 | 21938 | 27254
4.2 | 91386 | SINAPI - MAR/21 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | H | 200 | 176.67 | 219.48 | 35334 | 43896
4.3 | 5928 | SINAPI - MAR/21 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 200 | 173.78 | 215.89 | 34756 | 43178
5 |  |  | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO |  |  |  |  | 79118 | 98293
5.1 | IIO-TAP-010 | SETOP - JAN/21 | TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DEOP-MG - COM REMOÇÃO) | M | 200 | 173.05 | 214.98 | 34610 | 42996
5.2 | IIO-SIN-015 | SETOP - JAN/21 | CONE EM PVC H = 75 CM | M | 400 | 36.57 | 45.43 | 14628 | 18172
5.3 | IIO-TAP-026 | SETOP - JAN/21 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 1500 | 12 | 14.91 | 18000 | 22365
5.4 | IIO-TAP-040 | SETOP - JAN/21 | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M2 | 1500 | 7.92 | 9.84 | 11880 | 14760
6 |  |  | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 418562 | 519965
6.1 | DEM-PIS-065 | SETOP - JAN/21 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO E/OU CONCRETO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 2000 | 12.53 | 15.57 | 25060 | 31140
6.2 | OBR-VIA-206 | SETOP - JAN/21 | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 500 | 30.68 | 38.11 | 15340 | 19055
6.3 | OBR-VIA-205 | SETOP - JAN/21 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 500 | 36.73 | 45.63 | 18365 | 22815
6.4 | OBR-VIA-208 | SETOP - JAN/21 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 500 | 27.04 | 33.59 | 13520 | 16795
6.5 | OBR-VIA-215 | SETOP - JAN/21 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 500 | 47.52 | 59.03 | 23760 | 29515
6.6 | OBR-VIA-217 | SETOP - JAN/21 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 300 | 62.2 | 77.27 | 18660 | 23181
6.7 | 02.12.01 | SUDECAP - FEV/21 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 4200 | 1.79 | 2.22 | 7518 | 9324
6.8 | OBR-VIA-135 | SETOP - JAN/21 | REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL | M3 | 900 | 10.45 | 12.98 | 9405 | 11682
6.9 | 96396 | SINAPI - MAR/21 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 2000 | 137.93 | 171.35 | 275860 | 342700
6.10 | DEM-PIS-070 | SETOP - JAN/21 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 1000 | 8.21 | 10.2 | 8210 | 10200
6.11 | DEM-SAR-005 | SETOP - JAN/21 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO | M2 | 200 | 14.32 | 17.79 | 2864 | 3558
7 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  |  | 2632715 | 3270726.12
7.1 | LOC-TOP-015 | SETOP - JAN/21 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | UNID. | 300 | 74 | 91.93 | 22200 | 27579
7.2 | 93358 | SINAPI - MAR/21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 600 | 62.14 | 77.2 | 37284 | 46320
7.3 | 90106 | SINAPI - MAR/21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1000 | 5.58 | 6.93 | 5580 | 6930
7.4 | 90107 | SINAPI - MAR/21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1000 | 5.51 | 6.85 | 5510 | 6850
7.5 | 90100 | SINAPI - MAR/21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1000 | 10.12 | 12.57 | 10120 | 12570
7.6 | 90102 | SINAPI - MAR/21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1000 | 9.09 | 11.29 | 9090 | 11290
7.7 | 90087 | SINAPI - MAR/21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1000 | 6.61 | 8.21 | 6610 | 8210
7.8 | 90090 | SINAPI - MAR/21 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1000 | 6.46 | 8.03 | 6460 | 8030
7.9 | OBR-VIA-075 | SETOP - JAN/21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M | M3 | 390 | 57.26 | 71.13 | 22331.4 | 27740.7
7.10 | OBR-VIA-080 | SETOP - JAN/21 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H = 1,50 M A 3,00 M | M3 | 200 | 72.31 | 89.83 | 14462 | 17966
7.11 | RO-40215 | SETOP - JAN/21 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 2000 | 7.25 | 9.01 | 14500 | 18020
7.12 | TRA-CAR-010 | SETOP - JAN/21 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 4000 | 1.41 | 1.75 | 5640 | 7000
7.13 | TRA-CAM-020 | SETOP - JAN/21 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 20000 | 3.2 | 3.98 | 64000 | 79600
7.14 | TER-API-005 | SETOP - JAN/21 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M3 | 2573 | 18.06 | 22.44 | 46468.38 | 57738.12
7.15 | TER-ECR-005 | SETOP - JAN/21 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 1000 | 65.41 | 81.26 | 65410 | 81260
7.16 | TER-ECR-010 | SETOP - JAN/21 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 1000 | 41.08 | 51.03 | 41080 | 51030
7.17 | ENR-PED-010 | SETOP - JAN/21 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M3 | 500 | 173.56 | 215.61 | 86780 | 107805
7.18 | FUN-LAS-015 | SETOP - JAN/21 | LASTRO DE AREIA | M3 | 500 | 118.08 | 146.69 | 59040 | 73345
7.19 | FUN-LAS-010 | SETOP - JAN/21 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 500 | 109.92 | 136.55 | 54960 | 68275
7.20 | URB-DRE-005 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 200 | 111.62 | 138.67 | 22324 | 27734
7.21 | 100982 | SINAPI - MAR/21 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 800 | 5.94 | 7.38 | 4752 | 5904
7.22 | 19.08.01 | SUDECAP - FEV/21 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 50 | 20.17 | 25.06 | 1008.5 | 1253
7.23 | 40.24.15 | SUDECAP - FEV/21 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 2.5 | 406.32 | 504.77 | 1015.8 | 1261.93
7.24 | EST-CON-020 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 35 | 501.08 | 622.49 | 17537.8 | 21787.15
7.25 | REV-CHA-010 | SETOP - JAN/21 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 200 | 10.03 | 12.46 | 2006 | 2492
7.26 | REV-REB-015 | SETOP - JAN/21 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 200 | 25.96 | 32.25 | 5192 | 6450
7.27 | REV-REB-010 | SETOP - JAN/21 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 200 | 31.46 | 39.08 | 6292 | 7816
7.28 | DRE-TUB-060 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 300 MM | M | 2000 | 52.51 | 65.23 | 105020 | 130460
7.29 | DRE-TUB-065 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM | M | 2000 | 79.26 | 98.46 | 158520 | 196920
7.30 | DRE-TUB-070 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 500 MM | M | 80 | 109.71 | 136.29 | 8776.8 | 10903.2
7.31 | DRE-TUB-075 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM | M | 1800 | 151 | 187.59 | 271800 | 337662
7.32 | DRE-TUB-080 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM | M | 1800 | 251.82 | 312.84 | 453276 | 563112
7.33 | DRE-TUB-085 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM | M | 250 | 357.84 | 444.54 | 89460 | 111135
7.34 | DRE-TUB-090 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1200 MM | M | 150 | 480.18 | 596.53 | 72027 | 89479.5
7.35 | DRE-TUB-095 | SETOP - JAN/21 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1500 MM | M | 100 | 728.96 | 905.59 | 72896 | 90559
7.36 | DRE-DRE-005 | SETOP - JAN/21 | DRENO TIPO A, AREIA GROSSA, BRITA 2, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | M | 50 | 97.09 | 120.61 | 4854.5 | 6030.5
7.37 | DRE-DRE-010 | SETOP - JAN/21 | DRENO TIPO B, MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | M | 100 | 118.62 | 147.36 | 11862 | 14736
7.38 | DRE-POÇ-005 | SETOP - JAN/21 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 4 | 1490.01 | 1851.04 | 5960.04 | 7404.16
7.39 | DRE-POÇ-010 | SETOP - JAN/21 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 20 | 1564.23 | 1943.24 | 31284.6 | 38864.8
7.40 | DRE-POÇ-025 | SETOP - JAN/21 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 20 | 1828.82 | 2271.94 | 36576.4 | 45438.8
7.41 | DRE-POÇ-035 | SETOP - JAN/21 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 20 | 2172.02 | 2698.3 | 43440.4 | 53966
7.42 | DRE-POÇ-045 | SETOP - JAN/21 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1200, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 10 | 2825.6 | 3510.24 | 28256 | 35102.4
7.43 | DRE-POÇ-055 | SETOP - JAN/21 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 10 | 3545.3 | 4404.33 | 35453 | 44043.3
7.44 | DRE-BOC-005 | SETOP - JAN/21 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 70 | 2021.12 | 2510.84 | 141478.4 | 175758.8
7.45 | DRE-BOC-010 | SETOP - JAN/21 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 70 | 869.94 | 1080.73 | 60895.8 | 75651.1
7.46 | DRE-BOC-015 | SETOP - JAN/21 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 50 | 1521.8 | 1890.53 | 76090 | 94526.5
7.47 | 19.15.02 | SUDECAP - FEV/21 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=500 MM | UNID. | 4 | 1031.03 | 1280.85 | 4124.12 | 5123.4
7.48 | 19.15.03 | SUDECAP - FEV/21 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=600 MM | UNID. | 10 | 1182.84 | 1469.44 | 11828.4 | 14694.4
7.49 | 19.15.05 | SUDECAP - FEV/21 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=800 MM | UNID. | 10 | 1650.4 | 2050.29 | 16504 | 20502.9
7.50 | 19.15.07 | SUDECAP - FEV/21 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=1000 MM | UNID. | 10 | 2148.88 | 2669.55 | 21488.8 | 26695.5
7.51 | 19.15.09 | SUDECAP - FEV/21 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=1200 MM | UNID. | 6 | 2769.17 | 3440.14 | 16615.02 | 20640.84
7.52 | 19.15.11 | SUDECAP - FEV/21 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=1500 MM | UNID. | 6 | 3495.93 | 4342.99 | 20975.58 | 26057.94
7.53 | ARM-AÇO-005 | SETOP - JAN/21 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 800 | 12.76 | 15.85 | 10208 | 12680
7.54 | DRE-ALA-005 | SETOP - JAN/21 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 4 | 874.6 | 1086.52 | 3498.4 | 4346.08
7.55 | DRE-ALA-010 | SETOP - JAN/21 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 10 | 974.86 | 1211.07 | 9748.6 | 12110.7
7.56 | DRE-ALA-020 | SETOP - JAN/21 | ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 10 | 1150.25 | 1428.96 | 11502.5 | 14289.6
7.57 | DRE-ALA-030 | SETOP - JAN/21 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 4 | 1361.68 | 1691.62 | 5446.72 | 6766.48
7.58 | DRE-ALA-040 | SETOP - JAN/21 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1200, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 4 | 1956.74 | 2430.86 | 7826.96 | 9723.44
7.59 | DRE-ALA-050 | SETOP - JAN/21 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 4 | 2717.07 | 3375.42 | 10868.28 | 13501.68
7.60 | DRE-CHA-005 | SETOP - JAN/21 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 60 | 454.98 | 565.22 | 27298.8 | 33913.2
7.61 | TER-COM-005 | SETOP - JAN/21 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 500 | 40.23 | 49.98 | 20115 | 24990
7.62 | 96995 | SINAPI - MAR/21 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | 500 | 37.68 | 46.81 | 18840 | 23405
7.63 | TER-REA-010 | SETOP - JAN/21 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 500 | 33.41 | 41.51 | 16705 | 20755
7.64 | 93375 | SINAPI - MAR/21 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGIRUA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04.2016 | M3 | 2000 | 16.63 | 20.66 | 33260 | 41320
7.65 | 93376 | SINAPI - MAR/21 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DEINTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 1500 | 13.52 | 16.8 | 20280 | 25200
8 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 64580.5 | 80230.5
8.1 | ED-14762 | SETOP - JAN/21 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 500 | 24.76 | 30.76 | 12380 | 15380
8.2 | URB-MFC-005 | SETOP - JAN/21 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 500 | 44.23 | 54.95 | 22115 | 27475
8.3 | DRE-TAM-005 | SETOP - JAN/21 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNID. | 75 | 401.14 | 498.34 | 30085.5 | 37375.5
9 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 43542.12 | 54091.88
9.1 | URB-PAS-015 | SETOP - JAN/21 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 52 | 18.06 | 22.44 | 939.12 | 1166.88
9.2 | URB-PAS-006 | SETOP - JAN/21 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 700 | 45.03 | 55.94 | 31521 | 39158
9.3 | 19.22.04 | SUDECAP - FEV/21 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE FOFO EM ATÉ 20 CM | UNID. | 50 | 221.64 | 275.34 | 11082 | 13767
[6 empty] | SUB TOTAL |  | 3938332.96 | 4892682.56
[6 empty] | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 7962.5203 | 9891.84
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 3946295.4803 | 4902574.4
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258